## Slide 1: Calcul des défauts (2) dans les machines

## Slide 2
Défaut monophasé LG

## Slide 4
LE schéma des composantes symetriques pour le defaut LG

## Slide 5
Défaut biphasé LL

## Slide 8
Exercice1
Un alternateur a tension constante a les courants suivants: 1400A pour un défaut biphasé et 2200Apour un defaut monophasé si la composante inverse deu generateur est 2ohms determiner la composante directe et homopolaire