## Slide 1: Les matériaux électrotechniques
Les conducteurs et les isolants

## Slide 2: Sommaire
Définition des conducteurs
Définition des isolants
Quelques exemples des conducteurs et des isolants
Les conducteurs et les isolants dans les circuits électriques

## Slide 3: Définition des conducteurs
Un conducteur est une matière a travers la quelle le courant électrique peut circuler on dit qu' une telle matière conduit le courant électrique.
Un conducteur est un matériau permettant des échanges d énergie entre deux systèmes par opposition a un isolant.

## Slide 4: Similarité entre l’eau et l’éléctricité
4

## Slide 5: Propriétés des matériaux

## Slide 6: Les conducteurs
6

## Slide 7: Les conducteurs
7
L’âme d’un conducteur :
C’est la partie qui va conduire l’électricité, elle est constituée de cuivre ou d’aluminium.
On distingue les conducteurs ayant une :
  âme massive : Formée d’un seul conducteur
(Jusqu’à 4 mm²) C’est du conducteur rigide.
  âme câblée ou âme

## Slide 8: Définition d un isolant
Un isolant est l opposé dans un conducteur c est une matière a travers laquelle le courant électrique ne peut circuler.
Un isolant est un matériau qui limite les échanges d énergie entre deux systèmes
On distingue les isolant électriques, les isolants thermiques, les isolants mécaniques , les isolants phoniques ect……

## Slide 9: Quelques exemples de conducteurs et d isolants
Exemplep de conducteurs: le fer, l acier , l aluminium,l argent , l or ,le cuivre ,le zinc , le plomb ect….
Exemple d isolants: le verre , l air , le papier, le tissu ;les matière plastiques
D une manière générale tous les métaux sont conducteurs.
La plus part des autres matières solides sont isolantes.
Notes: E

## Slide 10: Circuits électriques
Pour que le courant puisse circuler dans un circuit électrique il faut donc non seulement que celui-ci soit fermé mais aussi qu' il ne soit constitué que d une succession de matière conductrice.
La présence d un isolant dans la boucle que forme un circuit a un effet comparable a un intercepteur ouvert.
Notes: co

## Slide 11: test de conduction
11

## Slide 12: Propriétés physiques des matériaux électrotechniques
Ce titre fera l objet du prochain cours
Merci pour votre attention
Mme Tourab Wafa « adresse électronique :
wtourab@gmail.com